采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：大邑县疾病预防控制中心消防控制室值班值守服务采购项目；
（二）项目地点：成都市大邑县雪山大道二段1118号；
（三）项目概况：办公楼建筑面积约8300平方米。地上5层，包含办公、会议、停车场等多种功能区域；
（四）服务内容：
[bookmark: _GoBack]1.消控操作员需持证上岗，24小时值守监控室，密切监控消防控制系统和视频监控系统的运行情况，及时发现和处理各类异常情况；
2.当消防主机发出火警、故障、屏蔽等报警信号时，立即核实情况，并严格按照规程进行处理；
3.准确、规范地填写《消防控制室值班记录表》，详细记录设备运行、报警处理、交接班等情况，确保信息传递无误；
4.定期对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等关键消防设施进行外观和功能检查；定期进行巡查，范围包括中心新实验大楼、老办公楼及中心食堂，关键点位每3小时巡查一次，同时应拍照留证，如地埋式消防水池泵房、屋顶消防水箱、柴发机房、配电室等。
5.按计划对消防设备进行功能测试，如测试烟感/温感探测器、手动报警按钮、声光报警器等是否正常工作；
6.熟练操作消防控制室内的所有控制设备，如报警控制器、联动控制器、消防电话总机、应急广播系统等；
7.在确认火情或进行测试时，能按规程启动或停止消防泵、喷淋泵、防排烟风机、防火卷帘等消防设施；
8.一旦确认发生真实火情，立即启动应急预案，拨打“119”火警电话报警，并及时报告。同时迅速启动消防应急广播，通知人员疏散，并根据火情启动相应的消防联动设备。在确保自身安全的前提下，利用灭火器、消火栓等器材进行初期火灾扑救；
9.在巡检或操作中发现消防设施存在故障或损坏时，立即报告，并协助联系维保单位进行维修；
10.定期开展消防安全宣传教育活动，通过张贴消防安全标语、发放消防安全宣传资料、组织消防安全知识培训等方式，提高中心工作人员的消防安全意识和自防自救能力；
（五）服务时间：三年，合同一年一签；
二、报价要求
报价应包括本项目所有服务内容，具体包含：①员工工资（包含基本工资及加班工资）；②社会保险；③法定计提费用（包含教育经费、工会会费、残疾人就业保障金）；④服装费；⑤行政办公费；⑥企业管理费；⑦企业合理利润；⑧税金一切费用等。
报价人应将上述费用逐一计入报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策规定。除上述费用外，如供应商在实际履约中还需要缴纳其他费用的，供应商应当自行妥善考虑相关经营成本，不得因此影响本项目履行或额外增加合同金额。
